Qmax на отопление

965000:1*(145-65) = 12062 кг/ч = 12,1 т/ч

Qmax на венттляцию

423000:1*(145-65) = 5287 = 5,3 т/ч

Qmax на ГВС

1481000:1(145-30) = 12878 = 12,9 т/ч

Суммарный расход

12,1+5,3+12,9*1,2 = 32,9 т/ч

Школа

Отопление 0,123*103:1*(145-65) = 1,5т/ч